PROGRAMMA DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

A.S. 2024 / 2025

4^ETA

Docenti: Saiani Rossana- Messina Antonino

Corrispondenza tra sinusoidi, fasori e numeri complessi (ripasso)

Corrispondenza tra sinusoidi e fasori-rappresentazione di sinusoidi sfasate-rappresentazione vettoriale delle grandezze sinusoidali- corrispondenza tra sinusoidi e numeri complessi.

- Circuito RL serie e parallelo

Circuito RL serie-potenze nel circuito RL serie-circuito RL parallelo-potenze nel circuito RL parallelo-comportamento del circuito RL al variare della frequenza.

- Circuito RC serie e parallelo

Circuito RC serie-potenze nel circuito RC serie-circuito RC parallelo-potenze nel circuito RC parallelo-comportamento del circuito RC al variare della frequenza.

- Circuito RLC serie e parallelo

Circuito RLC serie-potenze nel circuito RLC serie-circuito RLC parallelo-potenze nel circuito RLC parallelo-comportamento del circuito RLC al variare della frequenza Equivalenza serie parallelo

Reti in corrente alternata monofase

- Bipoli passivi collegati in serie e il parallelo

Collegamento in serie-partitore di tensione-collegamento in parallelo-partitore di corrente-collegamento in serie e parallelo.

Metodi di risoluzione delle reti elettriche

Teorema di Millmann- sovrapposizione degli effetti- generatore equivalente di Thevenin

Teorema di Boucherot

Linee in corrente alternata monofase

Linee con parametri trasversali trascurabili-potenze e rendimento di una linea.

Rifasamento di carichi induttivi

Sistemi trifase

- Generatore  trifase simmetrico a stella e a triangolo

Tensioni di fase e tensioni di linea

- Carico equilibrato a stella e a triangolo

Correnti di linea e correnti di fase

- Collegamenti generatore e carico

Configurazione stella-stella, configurazione stella-triangolo, configurazione triangolo- stella, configurazione triangolo-triangolo.

- Potenze nei sistemi trifase simmetrici ed equilibrati

Carico collegato a stella-carico collegato a triangolo- fattore di potenza totale

- Sistemi trifase simmetrici e squilibrati

Sistema trifase a stella con neutro-sistema trifase a stella senza neutro- sistema trifase a triangolo.

- Potenze nei sistemi trifase simmetrici e squilibrati

- Carico collegato a stella con neutro-carico collegato a stella senza neutro-carico collegato a  triangolo-fattore di potenza totale

- Caduta di tensione e rendimento di una linea

- Rifasamento di carichi trifase

Aspetti generali delle macchine elettriche

- Definizione e classificazione

- Circuiti elettrici e magnetici

- Perdite negli elementi conduttori

- Perdite nei nuclei magnetici

- Perdite negli isolamenti

- Perdite meccaniche

- Perdite addizionali

LABORATORIO DI ELETTROTECNICA

Laboratorio di misure elettriche

- Misura della potenza in corrente alternata monofase

- Misura di impedenza con il metodo industriale

Laboratorio di progettazione (utilizzo del software multisim)

- Rifasamento  di un carico RL  monofase

- Misura di corrente nei sistemi simmetrici equilibrati a stella e triangolo

- Sistema squilibrato a stella con neutro misura di corrente sul neutro

- Sistema squilibrato a stella senza neutro, misura della tensione Voo’ e delle tensioni sui carichi

Docenti:						Studenti

Prof.ssa Rossana Saiani

Prof. Antonino Messina