ITIS

# ISTITUTO STATALE ETTORE CONTI

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

Via Angelo De Vincenti, 11 – 20148 - Milano - Tel. 02 405008-09 - Fax 02 40070327
Via Ugo Betti, 56 - 20151 - Milano - Tel. 02 33401520

| Anno scolastico | Classe | Docenti | Materia |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025/26 | 4^ETA | LIBORIO SALA – STEFANO COVRI | TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI |

Numero ore settimanali: 5

Materiale utilizzato: Libro di testo: G. Conte – M. Conte – F. Cerri – M. Bortolussi - Nuovo tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici vol.2 Ed. Hoepli

Appunti del docente

PROGRAMMA SVOLTO

ILLUMINOTECNICA

Radiazioni luminose

Grandezze fotometriche

Flusso luminoso

Illuminamento

Fattori di disuniformità

Intensità luminosa

Luminanza

Caratteristiche delle lampade

Tipi di lampade

Lampade a incandescenza

Lampade a scarica nei gas

Lampade fluorescenti

Lampade a vapori di mercurio a media e alta pressione

Lampade a vapori di sodio

Lampade LED

Tipi di illuminazione

Calcolo di impianti interni col metodo del flusso globale

CARATTERISTICHE DELLE LINEE ELETTRICHE

- Conduttori per linee aeree

- Classificazione e struttura dei cavi elettrici

- Comportamento termico dei cavi

- Portata di un cavo

- Criteri di scelta dei cavi

METODI PER IL DIMENSIONAMENTO E LA VERIFICA DELLE CONDUTTURE ELETTRICHE

- Calcolo di progetto e di verifica

- Metodo della perdita di potenza ammissibile

- Metodo della temperatura ammissibile: caso del conduttore di sezione circolare

- Cenni sul criterio della massima convenienza economica

- Metodo della caduta di tensione ammissibile

- Metodo della caduta di tensione unitaria

- Metodo dei momenti amperometrici: linea con carico di estremità

- Metodo dei momenti amperometrici: linea con carichi distribuiti

- Metodo dei momenti amperometrici: linea con carichi diramati

PROGRAMMA SVOLTO DI ESERCITAZIONI PRATICHE

- Componenti degli impianti elettrici industriali: panoramica

- Introduzione agli impianti elettrici industriali

- Impianti industriali, simbologia e schemi

- Teleruttore, contatti di potenza e ausiliari. Funzionamento e parti elettromeccaniche

- Relè termico

- Pulsanti NA – NO

- Luci di segnalazione

- Come leggere gli schemi elettrici industriali

- Relè temporizzatori

- Schema funzionale e di potenza

- Il motore Trifase

- La morsettiera

- I quadri elettrici

IMPIANTI REALIZZATI

- Comando di un m.a.t. a uomo presente

- Marcia e arresto di un m.a.t.

- Teleinversione di marcia manuale di un m.a.t.

- Teleinversione di marcia con finecorsa

- Telecommutazione di due motori

SOFTWARE AUTOCAD

- Progettazione degli schemi di potenza, comando e segnalazione degli impianti realizzati

praticamente

Milano, 25/05/2026

Gli alunni                                                                                                        I Docenti

Proff. Liborio Sala – Stefano Covri